Замена стояков и радиаторов отопления

в отопительный сезон

Замена стояков и радиаторов в отопительный сезон не производится. Пожалуйста, планируйте проведение указанных работ заблаговременно в теплое время года.

1. Ввиду крайней необходимости по согласованию с председателем правления необходимо заранее подать соответствующее заявление о замене.

2. Температура наружного воздуха на момент проведения работ не должна бить ниже -10ºϹ.

3. В заявлении должно быть указано, что ответственность за монтажные работы и эксплуатацию оборудования собственник возлагает на себя (в случае ухудшения работы стояка восстановление работоспособности и первоначальных эксплуатационных характеристик отопительной системы производится за счет виновного собственника квартиры).

4. В заявлении должны присутствовать подписи всех собственников квартир, расположенных по стояку, на котором будет производиться слив теплоносителя:  ФИО, № кв., собственноручная подпись «согласен (или не согласен».

5. При монтаже стояков должна быть обеспечена сохранность байпаса (перемычки), запрещено монтировать стояк в стену (это увеличивает теплосъем)

6. В заявлении необходимо указать начало и примерное время окончания монтажных работ (окончание работ и пуск теплоносителя - не позднее 17.00 текущих суток!)

7. Установка в подвале и на техническом этаже неметаллических труб запрещена.

В неотопительный сезон от собственника необходимо только заявление, без согласования с собственниками квартир, расположенных по отключаемому стояку.

Обратите внимание:

В неотопительный сезон система отопления находится под давлением теплоносителя и на ней проводятся профилактические работы.

Образец написания заявления

Председателю правления

ТСЖ «Зеленая, 22»

Дурандину В.Л.

от собственника кв. №

Ф.И.О.

Заявление

Прошу Вас предоставить возможность замены инженерных систем отопления, смены (стояка, радиатора отопления) в моей квартире по стояку  расположенному (на кухне, в зале, в комнате) на число. месяц. год., время начала работ - 9.00, время окончания работ - 16.00.

Ответственность за монтажные работы и эксплуатационные характеристики приборов отопления беру на себя.

Дата                                                                                           	Подпись

Согласовано с собственниками квартир расположенных по отключаемому стояку:

- ФИО собственника № кв. роспись

- ФИО собственника № кв. роспись

- ФИО собственника № кв. роспись